МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 14 г.

Hазвание потребителя  ТСЖ "Колхозная, 11"                                           Абонент

Адрес потребителя     ул. Колхозная, д. 11                                          Телефон  8-498-304-77-26

Ответственное лицо    Председатель правления Грызлов Е. В.

Расход под   0.100.. 25.000  м3/ч  Ду  50 мм

Вычислитель  ВИС.Т-HC               Сер.ном.  75842                     Расход обр   0.100.. 25.000  м3/ч  Ду  50 мм

Отчетное число месяца  26     Отчетное время  00:00

┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐

│ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │

│       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │

├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤

│ 26.11 ║      4.72645│   75.2│   51.7│    201.290│    201.136│               0.154║  7.7 │  7.0 │   24.00│

│ 27.11 ║      4.77931│   75.4│   51.6│    200.738│    200.584│               0.154║  7.7 │  7.0 │   24.00│

│ 28.11 ║      5.27572│   78.9│   53.1│    204.379│    204.228│               0.151║  7.8 │  7.0 │   24.00│

│ 29.11 ║      5.38630│   79.7│   53.3│    204.138│    203.989│               0.149║  7.8 │  7.0 │   24.00│

│ 30.11 ║      5.40665│   80.0│   53.4│    202.956│    202.808│               0.148║  7.7 │  7.0 │   24.00│

│ 01.12 ║      5.52909│   80.9│   54.1│    205.948│    205.793│               0.155║  7.8 │  7.0 │   24.00│

│ 02.12 ║      5.25987│   79.8│   53.0│    196.394│    196.243│               0.151║  7.5 │  6.8 │   24.00│

│ 03.12 ║      4.89787│   77.1│   50.5│    183.776│    183.627│               0.149║  7.2 │  6.6 │   24.00│

│ 04.12 ║      5.12939│   78.5│   51.9│    192.830│    192.664│               0.166║  7.7 │  7.0 │   24.00│

│ 05.12 ║      4.83953│   76.2│   50.7│    190.044│    189.882│               0.162║  7.6 │  6.9 │   24.00│

│ 06.12 ║      4.77485│   75.8│   50.3│    187.731│    187.577│               0.154║  7.5 │  6.8 │   24.00│

│ 07.12 ║      4.79613│   75.9│   50.1│    186.172│    186.020│               0.152║  7.4 │  6.8 │   24.00│

│ 08.12 ║      4.80249│   75.9│   50.2│    187.706│    187.556│               0.150║  7.5 │  6.8 │   24.00│

│ 09.12 ║      4.78137│   76.2│   50.6│    186.519│    186.387│               0.132║  7.4 │  6.7 │   24.00│

│ 10.12 ║      4.73926│   76.0│   50.8│    187.881│    187.749│               0.132║  7.4 │  6.8 │   24.00│

│ 11.12 ║      4.74911│   75.9│   51.2│    192.201│    192.045│               0.156║  7.6 │  6.9 │   24.00│

│ 12.12 ║      4.76688│   76.5│   51.3│    188.955│    188.793│               0.162║  7.5 │  6.8 │   24.00│

│ 13.12 ║T     4.27332│   72.8│   49.0│    179.585│    179.416│               0.169║  7.3 │  6.7 │   23.92│

│ 14.12 ║      4.57672│   75.4│   50.8│    186.507│    186.330│               0.177║  7.4 │  6.8 │   24.00│

│ 15.12 ║      3.87481│   70.4│   47.3│<   167.712│<   167.538│               0.174║  7.9 │  7.4 │   23.93│

│ 16.12 ║      3.15592│   65.8│   42.4│    135.057│    134.904│               0.153║  8.5 │  8.2 │   24.00│

│ 17.12 ║      2.92961│   57.9│   42.3│    187.012│    186.819│               0.193║  8.4 │  7.6 │   24.00│

│ 18.12 ║      3.17401│   57.3│   43.6│    231.187│    230.948│               0.239║  8.4 │  7.3 │   24.00│

│ 19.12 ║      3.20445│   57.5│   43.5│    230.028│    229.791│               0.237║  8.4 │  7.3 │   24.00│

│ 20.12 ║      3.28114│   58.6│   44.4│    230.495│    230.259│               0.236║  8.4 │  7.3 │   24.00│

│ 21.12 ║      3.31386│   59.0│   44.6│    230.695│    230.457│               0.238║  8.4 │  7.3 │   24.00│

│ 22.12 ║      3.31120│   58.7│   44.4│    231.719│    231.481│               0.238║  8.4 │  7.3 │   24.00│

│ 23.12 ║      3.30592│   58.3│   44.0│    230.359│    230.131│               0.228║  8.4 │  7.3 │   24.00│

│ 24.12 ║      3.94824│   65.3│   45.5│<   199.853│<   199.660│               0.193║  7.8 │  7.0 │   23.97│

│ 25.12 ║      4.96835│   78.5│   50.6│<   177.961│    177.794│               0.167║  7.4 │  6.8 │#  24.00│

├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤

│ Итого ║    131.95782│  71.2'│  48.9'│   5917.828│   5912.609│               5.219║  7.8 │  7.0 │  719.82│

└───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘

Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta_t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.

720.00ч =  719.82ч +    0.09ч +    0.00ч +        0.08ч +    0.00ч +    0.01ч

┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤══════════┐ Расшифровка ошибок:

│    Т/C Отопление   ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │   Tнар   │ (<)  параметр < min

│ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [час]  │ (>)  параметр > max

├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪══════════┤ (X)  обрыв датчика

│   26-12-14 00:00   ║       310.95385║   21310.281│   21290.205│   2048.62│ (T)  delta_t < min

│   26-11-14 00:00   ║       178.99603║   15392.453│   15377.596│   1328.80│ (R)  перезапуск

├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼──────────┤ (C)  коррекц.часов

│       Итого        ║       131.95782║    5917.828│    5912.609│    719.82│ (#)  электропитание

└────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴──────────┘

Tобщ =  720.00ч

Обновление 2.39 01-07-14 18ч     HC-M-2.37 / HC-A-2.36  Q=G1(H1-H2)

26.12.14  Подпись

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 14 г.

Hазвание потребителя  ТСЖ "Колхозная, 11"                                           Абонент

Адрес потребителя     ул. Колхозная, д. 11                                          Телефон  8-498-304-77-26

Ответственное лицо    Председатель правления Грызлов Е. В.

Расход под   0.000.. 40.000  м3/ч  Ду  80 мм

Вычислитель  ВИС.Т-HC               Сер.ном.  75842                     Расход обр   0.000.. 40.000  м3/ч  Ду  80 мм

Отчетное число месяца  26     Отчетное время  00:00

┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐

│ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │  tп   │    Vпод   │    Vобр   │      Vпод-Vобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │

│       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │  [oC] │    [м3]   │    [м3]   │         [м3]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │

├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤

│ 26.11 ║      1.74949│   63.5│   45.9│   10.0│     61.377│     41.134│              20.243║  7.1 │  6.9 │   24.00│

│ 27.11 ║      1.70036│   63.2│   45.7│   10.0│     60.850│     41.489│              19.361║  7.1 │  6.9 │   24.00│

│ 28.11 ║      1.81335│   63.4│   48.2│   10.0│     77.088│     57.827│              19.261║  7.3 │  6.9 │   24.00│

│ 29.11 ║      2.00109│   63.8│   51.9│   10.0│    100.566│     80.043│              20.523║  7.5 │  7.0 │   24.00│

│ 30.11 ║      2.27274│   64.0│   51.7│   10.0│    102.840│     77.110│              25.730║  7.4 │  7.0 │   24.00│

│ 01.12 ║      2.20625│   65.0│   53.0│   10.0│    105.439│     82.168│              23.271║  7.5 │  7.0 │   24.00│

│ 02.12 ║      2.05995│   64.1│   52.5│   10.0│    104.994│     83.754│              21.240║  7.5 │  7.0 │   24.00│

│ 03.12 ║<     1.89884│   63.2│   51.9│   10.0│    102.857│     83.859│              18.998║  7.5 │  7.0 │   24.00│

│ 04.12 ║      1.97272│   65.4│   53.8│   10.0│    104.249│     85.535│              18.714║  7.5 │  7.0 │   24.00│

│ 05.12 ║      1.93663│   64.9│   53.9│   10.0│    107.948│     89.635│              18.313║  7.6 │  7.1 │   24.00│

│ 06.12 ║      2.02314│   64.1│   53.3│   10.0│    109.824│     89.251│              20.573║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 07.12 ║      2.28245│   64.1│   53.2│   10.0│    113.418│     87.736│              25.682║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 08.12 ║      2.04614│   63.6│   53.1│   10.0│    113.056│     91.863│              21.193║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 09.12 ║      1.95617│   63.4│   53.1│   10.0│    114.200│     94.615│              19.585║  7.7 │  7.1 │   24.00│

│ 10.12 ║      1.94417│   63.5│   53.4│   10.0│    114.273│     94.998│              19.275║  7.7 │  7.1 │   24.00│

│ 11.12 ║      1.88708│   63.2│   53.1│   10.0│    113.260│     94.692│              18.568║  7.6 │  7.1 │   24.00│

│ 12.12 ║      1.82994│   63.0│   53.0│   10.0│    112.060│     94.474│              17.586║  7.6 │  7.1 │   24.00│

│ 13.12 ║      1.93344│   61.6│   51.9│   10.0│    113.738│     92.346│              21.392║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 14.12 ║      2.13457│   63.6│   53.3│   10.0│    113.423│     89.770│              23.653║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 15.12 ║      1.97643│   63.1│   53.0│   10.0│    113.655│     92.921│              20.734║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 16.12 ║      1.86495│   62.1│   52.4│   10.0│    113.381│     94.142│              19.239║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 17.12 ║      1.89975│   62.3│   52.5│   10.0│    113.515│     93.805│              19.710║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 18.12 ║      1.95425│   62.6│   52.7│   10.0│    113.470│     92.945│              20.525║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 19.12 ║      1.87781│   62.5│   52.5│   10.0│    112.146│     93.121│              19.025║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 20.12 ║      1.95564│   62.6│   52.6│   10.0│    112.036│     91.133│              20.903║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 21.12 ║      2.23381│   62.4│   52.3│   10.0│    113.949│     86.907│              27.042║  7.5 │  7.0 │   24.00│

│ 22.12 ║      1.92908│   62.7│   52.6│   10.0│    111.597│     91.644│              19.953║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 23.12 ║      1.97209│   62.5│   52.8│   10.0│    116.859│     95.970│              20.889║  7.7 │  7.0 │   24.00│

│ 24.12 ║      2.09922│   63.9│   53.4│   10.0│    113.247│     91.134│              22.113║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 25.12 ║      2.03179│   63.9│   53.3│   10.0│    112.614│     91.942│              20.672║  7.6 │  7.0 │#  24.00│

├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤

│ Итого ║     59.44334│  63.4 │  52.2 │  10.0 │   3191.929│   2567.963│             623.966║  7.5 │  7.0 │  720.00│

└───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘

Tотч.пер. =     Tнар +    Tмакс +  Tэл.пит + Tпроч.ав.

720.00ч =  720.00ч +    0.00ч +    0.00ч +    0.00ч

┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤══════════┐ Расшифровка ошибок:

│    Т/C ГВС         ║      Qтеп      ║    Vпод    │    Vобр    │   Tнар   │ (<)  параметр < min

│ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║    [м3]    │    [м3]    │   [час]  │ (>)  параметр > max

├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪══════════┤ (X)  обрыв датчика

│   26-12-14 00:00   ║       301.58952║   14317.112│   10922.005│   4252.84│ (T)  delta_t < min

│   26-11-14 00:00   ║       242.14618║   11125.183│    8354.042│   3532.84│ (R)  перезапуск

├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼──────────┤ (C)  коррекц.часов

│       Итого        ║        59.44334║    3191.929│    2567.963│    720.00│ (#)  электропитание

└────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴──────────┘

Tобщ =  720.00ч

Обновление 2.39 01-07-14 18ч     HC-M-2.37 / HC-A-2.36  Q=G1(H1-H3)-G2(H2-H3)

26.12.14  Подпись