МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 10 мес 14 г.

Hазвание потребителя  ТСЖ "Колхозная, 11"                                           Абонент

Адрес потребителя     ул. Колхозная, д. 11                                          Телефон  8-498-304-77-26

Ответственное лицо    Председатель правления Грызлов Е. В.

Расход под   0.100.. 25.000  м3/ч  Ду  50 мм

Вычислитель  ВИС.Т-HC               Сер.ном.  75842                     Расход обр   0.100.. 25.000  м3/ч  Ду  50 мм

Отчетное число месяца  27     Отчетное время  00:00

┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐

│ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │

│       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │

├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤

│ 27.10 ║      3.81246│   68.7│   50.3│<   208.014│<   207.690│               0.324║  8.2 │  7.3 │   23.99│

│ 28.10 ║      2.60511│   59.5│   39.8│    131.753│    131.633│               0.120║  8.4 │  8.3 │   24.00│

│ 29.10 ║      2.48384│   58.7│   39.5│    129.288│    129.166│               0.122║  8.4 │  8.2 │   24.00│

│ 30.10 ║      2.27598│   56.0│   38.4│    129.377│    129.256│               0.121║  8.4 │  8.2 │   24.00│

│ 31.10 ║      2.23659│   52.2│   38.5│    163.177│    163.028│               0.149║  8.4 │  7.9 │   24.00│

│ 01.11 ║      2.58569│   51.8│   41.4│    248.960│    248.737│               0.223║  8.3 │  7.0 │   24.00│

│ 02.11 ║      2.48263│   50.1│   40.2│    249.655│    249.433│               0.222║  8.3 │  7.0 │   24.00│

│ 03.11 ║      2.49765│   49.6│   39.6│    249.878│    249.651│               0.227║  8.3 │  7.0 │   24.00│

│ 04.11 ║      2.67761│   52.1│   40.7│<   235.753│<   235.523│    -0.002     0.232║  8.2 │  6.9 │   22.75│

│ 05.11 ║      2.40603│   48.3│   38.7│    250.160│    249.912│               0.248║  8.3 │  7.0 │   24.00│

│ 06.11 ║      2.41731│   48.9│   39.2│    250.043│    249.798│               0.245║  8.2 │  6.9 │   24.00│

│ 07.11 ║      2.23321│   47.2│   38.3│    250.591│    250.342│               0.249║  8.2 │  6.9 │   24.00│

│ 08.11 ║      1.81056│   44.8│   36.1│<   208.002│<   207.787│               0.215║  7.5 │  6.5 │   22.38│

│ 09.11 ║      2.14939│   48.3│   37.1│    191.095│    190.907│               0.188║  7.0 │  6.3 │#  24.00│

│ 10.11 ║      2.30464│   49.9│   37.8│    190.983│    190.802│               0.181║  7.0 │  6.2 │   24.00│

│ 11.11 ║      2.30561│   49.9│   37.8│    190.992│    190.814│               0.178║  6.9 │  6.2 │   24.00│

│ 12.11 ║      2.37855│   50.8│   38.3│    190.750│    190.569│               0.181║  6.9 │  6.2 │   24.00│

│ 13.11 ║      2.52358│   52.7│   39.4│    190.341│    190.159│               0.182║  6.9 │  6.2 │   24.00│

│ 14.11 ║      2.52559│   52.8│   39.4│    189.793│    189.615│               0.178║  6.9 │  6.2 │   24.00│

│ 15.11 ║      2.47581│   51.5│   38.8│    195.206│    195.024│               0.182║  6.9 │  6.1 │   24.00│

│ 16.11 ║      2.59596│   50.8│   39.0│    219.887│    219.686│               0.201║  6.9 │  5.8 │   24.00│

│ 17.11 ║      3.55480│   58.1│   44.2│<   255.773│<   255.553│               0.220║  7.6 │  6.2 │   23.96│

│ 18.11 ║      4.01651│   60.8│   47.3│    297.566│    297.326│               0.240║  8.4 │  6.4 │   24.00│

│ 19.11 ║      4.45205│   63.6│   49.7│    320.483│    320.234│               0.249║  8.3 │  6.0 │   24.00│

│ 20.11 ║T     4.57954│   63.8│   50.3│    338.888│    338.612│               0.276║  8.3 │  5.6 │   23.91│

│ 21.11 ║      5.49345│   71.7│   54.9│    326.483│    326.205│               0.278║  8.1 │  5.7 │   24.00│

│ 22.11 ║      5.78000│   76.7│   57.0│    293.641│    293.397│               0.244║  7.8 │  5.9 │   24.00│

│ 23.11 ║      5.68927│   77.2│   57.7│    292.808│    292.569│               0.239║  7.7 │  5.9 │   24.00│

│ 24.11 ║      5.09175│   75.8│   55.2│    247.552│    247.355│               0.197║  7.8 │  6.5 │   24.00│

│ 25.11 ║      4.75536│   75.2│   51.9│    203.983│    203.826│               0.157║  7.8 │  7.0 │   24.00│

├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤

│ Итого ║     95.19653│  58.2'│  44.2'│   6840.875│   6834.609│    -0.002     6.268║  7.8 │  6.7 │  716.99│

└───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘

Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta_t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.

720.00ч =  716.99ч +    2.89ч +    0.00ч +        0.09ч +    0.00ч +    0.03ч

┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤══════════┐ Расшифровка ошибок:

│    Т/C Отопление   ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │   Tнар   │ (<)  параметр < min

│ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [час]  │ (>)  параметр > max

├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪══════════┤ (X)  обрыв датчика

│   26-11-14 00:00   ║       178.99603║   15392.453│   15377.596│   1328.80│ (T)  delta_t < min

│   27-10-14 00:00   ║        83.79950║    8551.578│    8542.987│    611.81│ (R)  перезапуск

├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼──────────┤ (C)  коррекц.часов

│       Итого        ║        95.19653║    6840.875│    6834.609│    716.99│ (#)  электропитание

└────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴──────────┘

Tобщ =  720.00ч

Обновление 2.39 01-07-14 18ч     HC-M-2.37 / HC-A-2.36  Q=G1(H1-H2)

03.12.14  Подпись

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 10 мес 14 г.

Hазвание потребителя  ТСЖ "Колхозная, 11"                                           Абонент

Адрес потребителя     ул. Колхозная, д. 11                                          Телефон  8-498-304-77-26

Ответственное лицо    Председатель правления Грызлов Е. В.

Расход под   0.000.. 40.000  м3/ч  Ду  80 мм

Вычислитель  ВИС.Т-HC               Сер.ном.  75842                     Расход обр   0.000.. 40.000  м3/ч  Ду  80 мм

Отчетное число месяца  27     Отчетное время  00:00

┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐

│ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │  tп   │    Vпод   │    Vобр   │      Vпод-Vобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │

│       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │  [oC] │    [м3]   │    [м3]   │         [м3]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │

├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤

│ 27.10 ║      1.77141│   63.3│   48.2│   10.0│     71.582│     52.191│              19.391║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 28.10 ║      1.71418│   62.6│   47.9│   10.0│     71.358│     52.437│              18.921║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 29.10 ║      1.71893│   62.0│   47.6│   10.0│     71.625│     51.997│              19.628║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 30.10 ║      1.88781│   62.1│   47.8│   10.0│     74.629│     51.635│              22.994║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 31.10 ║      1.66451│   62.1│   47.6│   10.0│     71.008│     52.935│              18.073║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 01.11 ║      1.91874│   62.4│   47.7│   10.0│     73.685│     50.173│              23.512║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 02.11 ║      1.92115│   62.1│   47.3│   10.0│     73.939│     50.296│              23.643║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 03.11 ║      1.90357│   62.1│   47.1│   10.0│     74.043│     51.301│              22.742║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 04.11 ║      1.88751│   61.6│   46.1│   10.0│     70.814│     47.222│              23.592║  7.1 │  6.9 │   24.00│

│ 05.11 ║      1.78192│   62.0│   46.7│   10.0│     70.581│     49.931│              20.650║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 06.11 ║      1.74030│   62.1│   47.1│   10.0│     70.996│     51.254│              19.742║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 07.11 ║      1.72465│   61.9│   47.1│   10.0│     70.526│     50.894│              19.632║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 08.11 ║      1.56931│   57.5│   44.0│   10.0│     68.126│     47.260│              20.866║  7.1 │  6.9 │   24.00│

│ 09.11 ║      2.00989│   61.2│   46.0│   10.0│     70.869│     43.569│              27.300║  7.1 │  6.8 │#  24.00│

│ 10.11 ║      1.77136│   62.1│   46.8│   10.0│     69.442│     48.754│              20.688║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 11.11 ║      1.76952│   62.2│   47.1│   10.0│     70.765│     50.195│              20.570║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 12.11 ║      1.74029│   62.0│   46.7│   10.0│     69.014│     48.830│              20.184║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 13.11 ║      1.75543│   61.9│   46.7│   10.0│     69.476│     48.951│              20.525║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 14.11 ║      1.73954│   61.8│   46.6│   10.0│     69.127│     48.995│              20.132║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 15.11 ║      1.74689│   62.1│   46.4│   10.0│     68.038│     48.034│              20.004║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 16.11 ║      2.01539│   61.7│   45.3│   10.0│     69.194│     42.140│              27.054║  7.1 │  6.8 │   24.00│

│ 17.11 ║      1.80596│   62.2│   46.1│   10.0│     68.975│     47.959│              21.016║  7.1 │  6.9 │   24.00│

│ 18.11 ║      1.77241│   62.1│   45.9│   10.0│     68.081│     47.683│              20.398║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 19.11 ║      1.72174│   62.0│   45.7│   10.0│     66.769│     47.404│              19.365║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 20.11 ║      1.76751│   61.5│   45.4│   10.0│     67.305│     46.282│              21.023║  7.1 │  6.8 │   24.00│

│ 21.11 ║      1.75682│   63.0│   45.1│   10.0│     61.202│     40.856│              20.346║  7.2 │  6.9 │   24.00│

│ 22.11 ║      1.81020│   63.3│   45.2│   10.0│     60.638│     38.861│              21.777║  7.1 │  6.9 │   24.00│

│ 23.11 ║      1.98718│   63.2│   44.7│   10.0│     61.336│     34.821│              26.515║  7.1 │  6.8 │   24.00│

│ 24.11 ║      1.70863│   62.6│   45.3│   10.0│     60.860│     40.703│              20.157║  7.1 │  6.9 │   24.00│

│ 25.11 ║      1.72272│   62.7│   45.8│   10.0│     62.003│     41.714│              20.289║  7.1 │  6.9 │   24.00│

├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤

│ Итого ║     53.80547│  62.0 │  46.4 │  10.0 │   2066.006│   1425.277│             640.729║  7.2 │  6.9 │  720.00│

└───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘

Tотч.пер. =     Tнар +    Tмакс +  Tэл.пит + Tпроч.ав.

720.00ч =  720.00ч +    0.00ч +    0.00ч +    0.00ч

┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤══════════┐ Расшифровка ошибок:

│    Т/C ГВС         ║      Qтеп      ║    Vпод    │    Vобр    │   Tнар   │ (<)  параметр < min

│ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║    [м3]    │    [м3]    │   [час]  │ (>)  параметр > max

├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪══════════┤ (X)  обрыв датчика

│   26-11-14 00:00   ║       242.14618║   11125.183│    8354.042│   3532.84│ (T)  delta_t < min

│   27-10-14 00:00   ║       188.34071║    9059.177│    6928.765│   2812.84│ (R)  перезапуск

├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼──────────┤ (C)  коррекц.часов

│       Итого        ║        53.80547║    2066.006│    1425.277│    720.00│ (#)  электропитание

└────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴──────────┘

Tобщ =  720.00ч

Обновление 2.39 01-07-14 18ч     HC-M-2.37 / HC-A-2.36  Q=G1(H1-H3)-G2(H2-H3)

03.12.14  Подпись