МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 14 г.

Hазвание потребителя  ТСЖ "Колхозная, 11"                                           Абонент

Адрес потребителя     ул. Колхозная, д. 11                                          Телефон  8-498-304-77-26

Ответственное лицо    Председатель правления Грызлов Е. В.

Расход под   0.100.. 25.000  м3/ч  Ду  50 мм

Вычислитель  ВИС.Т-HC               Сер.ном.  75842                     Расход обр   0.100.. 25.000  м3/ч  Ду  50 мм

Отчетное число месяца  26     Отчетное время  00:00

┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐

│ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │

│       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │

├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤

│ 26.12 ║      5.69383│   84.5│   53.2│    181.603│    181.442│               0.161║  7.5 │  6.9 │   24.00│

│ 27.12 ║      6.03473│   88.1│   55.2│    183.884│    183.715│               0.169║  7.5 │  7.0 │   24.00│

│ 28.12 ║      6.00410│   88.2│   55.3│    182.626│    182.464│               0.162║  7.5 │  7.0 │   24.00│

│ 29.12 ║      6.16697│   89.2│   55.5│    182.867│    182.707│               0.160║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 30.12 ║      6.40111│   89.7│   55.3│    186.317│    186.150│               0.167║  7.7 │  7.1 │   24.00│

│ 31.12 ║      6.63865│   91.6│   56.0│    186.389│    186.218│               0.171║  7.7 │  7.1 │   24.00│

│ 01.01 ║      5.49514│   82.2│   52.7│    186.143│    185.963│               0.180║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 02.01 ║      4.08256│   68.6│   46.6│<   185.958│<   185.779│               0.179║  7.7 │  7.0 │   23.97│

│ 03.01 ║      3.18111│   57.5│   42.6│    212.750│    212.534│               0.216║  8.3 │  7.4 │   24.00│

│ 04.01 ║      3.41888│   60.0│   43.8│    211.831│    211.617│               0.214║  8.4 │  7.5 │   24.00│

│ 05.01 ║      4.51554│   70.2│   47.6│<   199.291│<   199.085│               0.206║  8.1 │  7.4 │   23.96│

│ 06.01 ║      6.58974│   91.0│   55.5│    185.949│    185.761│               0.188║  7.7 │  7.1 │   24.00│

│ 07.01 ║      6.92456│   93.2│   56.1│    186.526│    186.339│               0.187║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 08.01 ║      6.92788│   93.2│   56.2│    187.226│    187.034│               0.192║  7.7 │  7.0 │   24.00│

│ 09.01 ║      6.30204│   88.4│   54.7│    187.157│    186.969│               0.188║  7.8 │  7.1 │   24.00│

│ 10.01 ║      5.40631│   80.9│   51.6│    184.499│    184.313│               0.186║  7.7 │  7.1 │   24.00│

│ 11.01 ║      4.78565│   76.0│   49.4│    179.933│    179.746│               0.187║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 12.01 ║      4.57903│   74.7│   49.4│    180.993│    180.804│               0.189║  7.7 │  7.1 │   24.00│

│ 13.01 ║      4.45593│   74.0│   48.9│    178.125│    177.933│               0.192║  7.7 │  7.1 │   24.00│

│ 14.01 ║      4.30911│   73.0│   48.6│    176.674│    176.480│               0.194║  7.6 │  7.1 │   24.00│

│ 15.01 ║      4.25902│   73.0│   49.1│    177.553│    177.360│               0.193║  7.6 │  7.1 │   24.00│

│ 16.01 ║      4.25524│   73.0│   49.0│    176.724│    176.535│               0.189║  7.6 │  7.1 │   24.00│

│ 17.01 ║      4.34949│   73.5│   49.0│    177.916│    177.729│               0.187║  7.6 │  7.1 │   24.00│

│ 18.01 ║      4.25718│   73.1│   48.7│    174.844│    174.656│               0.188║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 19.01 ║      4.26841│   73.3│   49.2│    177.102│    176.909│               0.193║  7.6 │  7.1 │   24.00│

│ 20.01 ║      4.46622│   74.7│   49.8│    179.258│    179.064│               0.194║  7.7 │  7.1 │   24.00│

│ 21.01 ║      5.54494│   83.0│   53.4│    187.610│    187.410│               0.200║  7.9 │  7.2 │   24.00│

│ 22.01 ║      5.84755│   85.2│   53.7│    186.011│    185.814│               0.197║  7.7 │  7.1 │   24.00│

│ 23.01 ║      5.02824│   79.0│   50.5│    176.550│    176.363│               0.187║  7.5 │  6.9 │   24.00│

│ 24.01 ║      4.95724│   77.4│   49.9│    180.559│    180.362│               0.197║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 25.01 ║      4.99951│   77.8│   50.3│    181.661│    181.463│               0.198║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 26.01 ║      5.24410│   79.2│   50.6│    183.060│    182.861│               0.199║  7.6 │  6.9 │   24.00│

├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤

│ Итого ║    165.39001│  79.1'│  51.1'│   5905.589│   5899.579│               6.010║  7.7 │  7.1 │  767.93│

└───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘

Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta_t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.

768.00ч =  767.93ч +    0.06ч +    0.00ч +        0.00ч +    0.00ч +    0.01ч

┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤══════════┐ Расшифровка ошибок:

│    Т/C Отопление   ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │   Tнар   │ (<)  параметр < min

│ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [час]  │ (>)  параметр > max

├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪══════════┤ (X)  обрыв датчика

│   27-01-15 00:00   ║       476.34386║   27215.870│   27189.784│   2816.55│ (T)  delta_t < min

│   26-12-14 00:00   ║       310.95385║   21310.281│   21290.205│   2048.62│ (R)  перезапуск

├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼──────────┤ (C)  коррекц.часов

│       Итого        ║       165.39001║    5905.589│    5899.579│    767.93│ (#)  электропитание

└────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴──────────┘

Tобщ =  768.00ч

Обновление 2.39 01-07-14 18ч     HC-M-2.37 / HC-A-2.36  Q=G1(H1-H2)

27.01.15  Подпись

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 14 г.

Hазвание потребителя  ТСЖ "Колхозная, 11"                                           Абонент

Адрес потребителя     ул. Колхозная, д. 11                                          Телефон  8-498-304-77-26

Ответственное лицо    Председатель правления Грызлов Е. В.

Расход под   0.000.. 40.000  м3/ч  Ду  80 мм

Вычислитель  ВИС.Т-HC               Сер.ном.  75842                     Расход обр   0.000.. 40.000  м3/ч  Ду  80 мм

Отчетное число месяца  26     Отчетное время  00:00

┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐

│ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │  tп   │    Vпод   │    Vобр   │      Vпод-Vобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │

│       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │  [oC] │    [м3]   │    [м3]   │         [м3]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │

├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤

│ 26.12 ║      2.03084│   64.7│   53.7│   10.0│    111.841│     92.190│              19.651║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 27.12 ║      2.12770│   64.7│   53.7│   10.0│    112.287│     90.566│              21.721║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 28.12 ║      2.24934│   64.0│   53.1│   10.0│    113.305│     88.406│              24.899║  7.5 │  7.0 │   24.00│

│ 29.12 ║      2.07226│   65.1│   53.7│   10.0│    110.872│     90.947│              19.925║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 30.12 ║      2.19680│   65.4│   53.8│   10.0│    111.792│     89.902│              21.890║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 31.12 ║      2.60373│   65.7│   53.6│   10.0│    112.207│     81.990│              30.217║  7.5 │  7.0 │   24.00│

│ 01.01 ║      1.97111│   64.8│   53.8│   10.0│    112.065│     93.926│              18.139║  7.7 │  7.1 │   24.00│

│ 02.01 ║      1.88345│   63.9│   53.3│   10.0│    110.649│     93.116│              17.533║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 03.01 ║      1.88719│   61.4│   51.5│   10.0│    112.061│     91.879│              20.182║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 04.01 ║      1.86270│   63.1│   52.7│   10.0│    110.961│     93.182│              17.779║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 05.01 ║      1.93997│   63.7│   53.1│   10.0│    111.593│     92.927│              18.666║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 06.01 ║      2.09191│   64.7│   53.3│   10.0│    112.046│     91.988│              20.058║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 07.01 ║      2.10120│   65.6│   53.8│   10.0│    111.763│     92.469│              19.294║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 08.01 ║      2.10191│   65.8│   54.0│   10.0│    110.860│     91.476│              19.384║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 09.01 ║      2.03527│   64.9│   53.5│   10.0│    111.267│     92.168│              19.099║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 10.01 ║      2.15272│   64.4│   53.5│   10.0│    114.388│     92.321│              22.067║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 11.01 ║      2.16438│   63.9│   53.0│   10.0│    112.691│     89.316│              23.375║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 12.01 ║      2.05745│   63.9│   53.3│   10.0│    111.996│     90.775│              21.221║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 13.01 ║      2.06419│   64.2│   53.5│   10.0│    112.443│     91.308│              21.135║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 14.01 ║      2.18750│   63.7│   53.1│   10.0│    114.558│     90.480│              24.078║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 15.01 ║      2.24385│   63.6│   53.3│   10.0│    116.169│     90.717│              25.452║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 16.01 ║      2.04847│   63.5│   53.3│   10.0│    113.323│     91.521│              21.802║  7.6 │  7.1 │   24.00│

│ 17.01 ║      2.02025│   63.5│   53.1│   10.0│    111.934│     90.729│              21.205║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 18.01 ║      2.23461│   63.4│   52.9│   10.0│    112.461│     86.564│              25.897║  7.5 │  7.0 │   24.00│

│ 19.01 ║      2.23403│   63.8│   53.4│   10.0│    114.924│     89.701│              25.223║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 20.01 ║      2.01826│   63.6│   53.2│   10.0│    111.993│     90.806│              21.187║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 21.01 ║      2.13853│   63.6│   52.9│   10.0│    112.649│     89.614│              23.035║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 22.01 ║      2.12305│   64.0│   53.2│   10.0│    112.189│     89.765│              22.424║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 23.01 ║      1.94167│   60.5│   50.5│   10.0│    111.642│     88.985│              22.657║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 24.01 ║      2.04483│   63.8│   53.0│   10.0│    110.025│     88.901│              21.124║  7.6 │  7.0 │   24.00│

│ 25.01 ║      2.12442│   63.6│   52.5│   10.0│    109.806│     87.019│              22.787║  7.5 │  7.0 │   24.00│

│ 26.01 ║      2.05064│   63.7│   52.8│   10.0│    110.828│     89.976│              20.852║  7.6 │  7.0 │   24.00│

├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤

│ Итого ║     67.00423│  64.0 │  53.2 │  10.0 │   3589.588│   2895.630│             693.958║  7.6 │  7.0 │  768.00│

└───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘

Tотч.пер. =     Tнар +    Tмакс +  Tэл.пит + Tпроч.ав.

768.00ч =  768.00ч +    0.00ч +    0.00ч +    0.00ч

┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤══════════┐ Расшифровка ошибок:

│    Т/C ГВС         ║      Qтеп      ║    Vпод    │    Vобр    │   Tнар   │ (<)  параметр < min

│ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║    [м3]    │    [м3]    │   [час]  │ (>)  параметр > max

├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪══════════┤ (X)  обрыв датчика

│   27-01-15 00:00   ║       368.59375║   17906.700│   13817.635│   5020.84│ (T)  delta_t < min

│   26-12-14 00:00   ║       301.58952║   14317.112│   10922.005│   4252.84│ (R)  перезапуск

├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼──────────┤ (C)  коррекц.часов

│       Итого        ║        67.00423║    3589.588│    2895.630│    768.00│ (#)  электропитание

└────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴──────────┘

Tобщ =  768.00ч

Обновление 2.39 01-07-14 18ч     HC-M-2.37 / HC-A-2.36  Q=G1(H1-H3)-G2(H2-H3)

27.01.15  Подпись